## SPD_BEAM_2700K
BRLED
Beam2 4ft, Single Color @ 2700K
1560mA, 65mA/LED
1nm |  | 5nm
Wavelength [nm] | Value [mW/nm] | Wavelength [nm] | Value [mW/nm]
340 | -0.97341 | 340 | -0.97341
341 | -0.97341 | 345 | -0.52119
342 | -0.9195 | 350 | -0.31717
343 | -0.80331 | 355 | -0.039738
344 | -0.68267 | 360 | 0.23849
345 | -0.52119 | 365 | 0.45714
346 | -0.35971 | 370 | 0.39714
347 | -0.26146 | 375 | 0.29317
348 | -0.18605 | 380 | 0.23782
349 | -0.18724 | 385 | 0.15645
350 | -0.31717 | 390 | 0.09658
351 | -0.44532 | 395 | 0.040395
352 | -0.44216 | 400 | 0.14885
353 | -0.439 | 405 | 0.27764
354 | -0.28018 | 410 | 0.19406
355 | -0.039738 | 415 | 0.5034
356 | 0.11248 | 420 | 1.0692
357 | 0.059439 | 425 | 2.0162
358 | 0.0063993 | 430 | 3.8811
359 | 0.11788 | 435 | 7.4083
360 | 0.23849 | 440 | 14.4568
361 | 0.33483 | 445 | 28.029
362 | 0.41477 | 450 | 44.5335
363 | 0.47294 | 455 | 48.3394
364 | 0.46504 | 460 | 40.2812
365 | 0.45714 | 465 | 33.457
366 | 0.52297 | 470 | 28.3031
367 | 0.59688 | 475 | 23.5193
368 | 0.57754 | 480 | 21.633
369 | 0.48407 | 485 | 22.4482
370 | 0.39714 | 490 | 24.5348
371 | 0.33405 | 495 | 27.6108
372 | 0.27096 | 500 | 31.3472
373 | 0.29074 | 505 | 34.9258
374 | 0.32226 | 510 | 38.3968
375 | 0.29317 | 515 | 41.375
376 | 0.21218 | 520 | 44.0609
377 | 0.15718 | 525 | 46.4979
378 | 0.20351 | 530 | 48.8985
379 | 0.24984 | 535 | 51.3102
380 | 0.23782 | 540 | 54.1302
381 | 0.21724 | 545 | 57.1914
382 | 0.21215 | 550 | 60.7972
383 | 0.22014 | 555 | 64.847
384 | 0.21403 | 560 | 69.3219
385 | 0.15645 | 565 | 74.2663
386 | 0.098873 | 570 | 79.6791
387 | 0.053058 | 575 | 85.2865
388 | 0.0086901 | 580 | 91.0138
389 | 0.028337 | 585 | 96.5748
390 | 0.09658 | 590 | 101.669
391 | 0.13357 | 595 | 106.027
392 | 0.076339 | 600 | 109.088
393 | 0.019104 | 605 | 111.04
394 | 0.027372 | 610 | 111.206
395 | 0.040395 | 615 | 110.024
396 | 0.035291 | 620 | 107.347
397 | 0.018992 | 625 | 103.326
398 | 0.026473 | 630 | 98.4626
399 | 0.087659 | 635 | 92.7806
400 | 0.14885 | 640 | 86.4539
401 | 0.12904 | 645 | 79.8887
402 | 0.1091 | 650 | 73.1666
403 | 0.16572 | 655 | 66.269
404 | 0.25636 | 660 | 59.7759
405 | 0.27764 | 665 | 53.5132
406 | 0.19016 | 670 | 47.5351
407 | 0.11265 | 675 | 41.9531
408 | 0.13704 | 680 | 36.9599
409 | 0.16143 | 685 | 32.412
410 | 0.19406 | 690 | 28.2222
411 | 0.22885 | 695 | 24.4668
412 | 0.28539 | 700 | 20.9826
413 | 0.36391 | 705 | 18.1228
414 | 0.43944 | 710 | 15.5948
415 | 0.5034 | 715 | 13.344
416 | 0.56737 | 720 | 11.3121
417 | 0.67975 | 725 | 9.7189
418 | 0.7965 | 730 | 8.2365
419 | 0.92844 | 735 | 7.0188
420 | 1.0692 | 740 | 5.767
421 | 1.2078 | 745 | 4.6631
422 | 1.3422 | 750 | 3.9795
423 | 1.4857
424 | 1.7509
425 | 2.0162
426 | 2.2782
427 | 2.5395
428 | 2.9073
429 | 3.3735
430 | 3.8811
431 | 4.5132
432 | 5.1452
433 | 5.8138
434 | 6.4831
435 | 7.4083
436 | 8.434
437 | 9.6332
438 | 11.0381
439 | 12.5445
440 | 14.4568
441 | 16.3691
442 | 18.9933
443 | 21.6583
444 | 24.75
445 | 28.029
446 | 31.4645
447 | 35.0932
448 | 38.5886
449 | 41.5611
450 | 44.5335
451 | 46.3041
452 | 48.0275
453 | 48.6255
454 | 48.796
455 | 48.3394
456 | 47.2315
457 | 45.913
458 | 43.995
459 | 42.081
460 | 40.2812
461 | 38.4814
462 | 37.0465
463 | 35.6977
464 | 34.5183
465 | 33.457
466 | 32.4206
467 | 31.4261
468 | 30.4213
469 | 29.3622
470 | 28.3031
471 | 27.2748
472 | 26.2481
473 | 25.272
474 | 24.3133
475 | 23.5193
476 | 22.8641
477 | 22.3263
478 | 22.0121
479 | 21.7302
480 | 21.633
481 | 21.5358
482 | 21.7064
483 | 21.8887
484 | 22.1558
485 | 22.4482
486 | 22.8091
487 | 23.2181
488 | 23.6385
489 | 24.0755
490 | 24.5348
491 | 25.0676
492 | 25.608
493 | 26.2654
494 | 26.9227
495 | 27.6108
496 | 28.3026
497 | 29.0251
498 | 29.7592
499 | 30.5367
500 | 31.3472
501 | 32.1152
502 | 32.8224
503 | 33.5268
504 | 34.2234
505 | 34.9258
506 | 35.6763
507 | 36.4267
508 | 37.1027
509 | 37.7762
510 | 38.3968
511 | 39.0062
512 | 39.6319
513 | 40.2648
514 | 40.8421
515 | 41.375
516 | 41.9189
517 | 42.4774
518 | 43.0244
519 | 43.5453
520 | 44.0609
521 | 44.5537
522 | 45.0477
523 | 45.5589
524 | 46.0701
525 | 46.4979
526 | 46.9221
527 | 47.408
528 | 47.9046
529 | 48.4015
530 | 48.8985
531 | 49.3915
532 | 49.8824
533 | 50.356
534 | 50.8157
535 | 51.3102
536 | 51.845
537 | 52.4036
538 | 53.0015
539 | 53.5841
540 | 54.1302
541 | 54.6862
542 | 55.2774
543 | 55.8776
544 | 56.5308
545 | 57.1914
546 | 57.9403
547 | 58.6882
548 | 59.3632
549 | 60.0382
550 | 60.7972
551 | 61.5604
552 | 62.3394
553 | 63.1202
554 | 63.9767
555 | 64.847
556 | 65.7166
557 | 66.5861
558 | 67.477
559 | 68.3747
560 | 69.3219
561 | 70.2883
562 | 71.256
563 | 72.2244
564 | 73.2345
565 | 74.2663
566 | 75.3262
567 | 76.4024
568 | 77.4778
569 | 78.5528
570 | 79.6791
571 | 80.8396
572 | 81.9549
573 | 83.0388
574 | 84.1521
575 | 85.2865
576 | 86.4255
577 | 87.568
578 | 88.7178
579 | 89.8727
580 | 91.0138
581 | 92.1454
582 | 93.2819
583 | 94.4215
584 | 95.5127
585 | 96.5748
586 | 97.6443
587 | 98.718
588 | 99.7062
589 | 100.653
590 | 101.669
591 | 102.714
592 | 103.567
593 | 104.352
594 | 105.183
595 | 106.027
596 | 106.743
597 | 107.432
598 | 107.982
599 | 108.513
600 | 109.088
601 | 109.667
602 | 109.993
603 | 110.321
604 | 110.701
605 | 111.04
606 | 111.098
607 | 111.157
608 | 111.221
609 | 111.254
610 | 111.206
611 | 111.098
612 | 110.887
613 | 110.652
614 | 110.39
615 | 110.024
616 | 109.573
617 | 109.079
618 | 108.561
619 | 107.967
620 | 107.347
621 | 106.681
622 | 106.007
623 | 105.161
624 | 104.298
625 | 103.326
626 | 102.37
627 | 101.472
628 | 100.532
629 | 99.5128
630 | 98.4626
631 | 97.3793
632 | 96.224
633 | 95.0241
634 | 93.8918
635 | 92.7806
636 | 91.5098
637 | 90.2242
638 | 88.9548
639 | 87.6923
640 | 86.4539
641 | 85.1843
642 | 83.8645
643 | 82.5509
644 | 81.2421
645 | 79.8887
646 | 78.5185
647 | 77.1491
648 | 75.7852
649 | 74.4773
650 | 73.1666
651 | 71.8484
652 | 70.4856
653 | 69.0723
654 | 67.6683
655 | 66.269
656 | 65.0254
657 | 63.7928
658 | 62.4209
659 | 61.0714
660 | 59.7759
661 | 58.497
662 | 57.2339
663 | 56.0314
664 | 54.8507
665 | 53.5132
666 | 52.2023
667 | 51.0234
668 | 49.8434
669 | 48.662
670 | 47.5351
671 | 46.4337
672 | 45.3326
673 | 44.2166
674 | 43.0338
675 | 41.9531
676 | 41.001
677 | 39.9815
678 | 38.934
679 | 37.9353
680 | 36.9599
681 | 36.0505
682 | 35.1392
683 | 34.2263
684 | 33.3176
685 | 32.412
686 | 31.5237
687 | 30.6658
688 | 29.8537
689 | 29.0384
690 | 28.2222
691 | 27.5805
692 | 26.8595
693 | 25.9644
694 | 25.1821
695 | 24.4668
696 | 23.7419
697 | 23.0281
698 | 22.3451
699 | 21.6634
700 | 20.9826
701 | 20.4536
702 | 19.903
703 | 19.2707
704 | 18.6832
705 | 18.1228
706 | 17.6244
707 | 17.1216
708 | 16.6068
709 | 16.0997
710 | 15.5948
711 | 15.0714
712 | 14.6093
713 | 14.2293
714 | 13.7796
715 | 13.344
716 | 13.0472
717 | 12.6327
718 | 12.1294
719 | 11.7078
720 | 11.3121
721 | 10.9574
722 | 10.634
723 | 10.328
724 | 10.0588
725 | 9.7189
726 | 9.3266
727 | 9.0504
728 | 8.7563
729 | 8.4352
730 | 8.2365
731 | 8.0109
732 | 7.6477
733 | 7.3661
734 | 7.1374
735 | 7.0188
736 | 6.7789
737 | 6.4553
738 | 6.1319
739 | 5.9023
740 | 5.767
741 | 5.6317
742 | 5.4229
743 | 5.1144
744 | 4.8801
745 | 4.6631
746 | 4.4604
747 | 4.2993
748 | 4.1487
749 | 4.0046
750 | 3.9795